Městský úřad Slavkov u Brna

odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

| Č.J..: | SU/52261-17/ 17453-2017/Mach | Ve Slavkově u Brna dne 29.03.2018 |
| --- | --- | --- |

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

č. 12/2018

Výroková část

Dne 21.09.2017 podal pan Miroslav Hájek, nar. 03.01.1978, bytem Hostěrádky-Rešov č.p.17, 683 52  Křenovice u Slavkova, zast. pan Daniel Klajba, nar. 10.06.1990, bytem Dubová č.p.732, 696 42  Vracov žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, žádost o stavební povolení a žádost o povolení výjimky pro stavbu: Novostavba RD Zbýšov, SO 01 - Rodinný dům, SO 02 - Vodovodní, kanalizační a elektro přípojka, SO 03 - Sjezd a zpevněné plochy (dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 388/11, 405, 504/1, 507/7, 507/8 v kat. území Zbýšov.

Stavební úřad usnesením ze dne 12.12.2017, pod č.j. SU/82359-17/17453-2017/Mach sloučil řízení společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a řízení o výjimce v souladu s ustanovením § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího úřadu, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle ustanovení § 169 odst. 5 stavebního zákona a podle ustanovení § 94a odst. 4 stavebního zákona žádost o povolení výjimky a územní rozhodnutí a stavební povolení na shora uvedenou stavbu na pozemku: parc. č. 388/11, 405, 504/1, 507/7, 507/8 v kat. území Zbýšov a na základě ustanovení §169 odst. 4, § 92 odst. 1 a § 115 odst. 1 stavebního zákona vydává

- rozhodnutí na povolení výjimky:

Novostavba RD Zbýšov

SO 01 - Rodinný dům

na pozemku parc. č. 504/1 v kat. území Zbýšov.

Popis výjimky

Rozhodnutí na povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, „Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností.“ pro umístění – novostavba rodinného domu bude umístěna od stávajícího rodinného domu na pozemku parc. č. 504/3 ve vzdálenosti 4,98 m a od stávajícího rodinného domu na pozemku parc. č. 487/5 ve vzdálenosti 4,79 m.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

V řízení o výjimce nebyly námitky účastníků v řízení uplatněny.

Označení účastníků řízení podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

- Miroslav Hájek, Hostěrádky-Rešov č.p.17, 683 52 Křenovice u Slavkova

- územní rozhodnutí o umístění stavby:

Novostavba RD Zbýšov

SO 01 - Rodinný dům

SO 02 - Vodovodní, kanalizační a elektro přípojka

SO 03 - Sjezd a zpevněné plochy

na pozemku parc. č. 388/11 zahrada, 405 ostatní plocha, 504/1 orná půda, 507/7 zahrada, 507/8 ostatní plocha v kat. území Zbýšov.

Stavba obsahuje

SO 01 - Rodinný dům

Novostavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc. č. 504/1v kat. území Zbýšov. Od hranice sousedního pozemku parc. č. 504/2 ze severovýchodní strany, majitelem je Petr Hájek, Zbýšov č.p.223, 683 52 Křenovice u Slavkova, bude rodinný dům umístěn ve vzdálenosti 2,0 m. Od hranice pozemku parc. č. 487/4 z jihozápadní strany, majitelem je Pavel Nos, Ponětovská č.p.301, 664 58 Prace, bude novostavba umístěna ve vzdálenosti 2,6 až 2,9 m. Od hranice pozemku parc. č. 405 z jihovýchodní strany (uliční), majitelem je Obec Zbýšov, Zbýšov č.p.7, 683 52 Křenovice u Slavkova, bude rodinný dům umístěn ve vzdálenosti cca 12,3 m.

Rodinný dům bude samostatně stojící, jednopodlažní, částečně podsklepený, půdorysného tvaru písmene „L“ o vnějším rozměru 11,7 x 16,0 m, zastavěná plocha 159 m². Zastřešen bude valbovou střechou se sklonem 22° a hřebenem kolmým ke komunikaci ve výšce 5,58 m. Výšková úroveň podlahy 1.NP rodinného domu je rovna úrovni ±0,000=208,8 m n.m. Novostavba RD bude opatřena bleskosvodem.

V prostoru 1.PP bude chodba, garáž, WC, dva sklady a technická místnost.

V prostoru 1.NP bude zádveří, chodba, sprcha + WC, tři pokoje, obývací pokoj, kuchyň, ložnice + šatna, koupelna, šatna, sklad a terasa.

Dešťové vody budou svedeny do dvou vsakovacích jímek (jedna je umístěna před domem a jedna za domem) o objemu 7 m³.

Vnější domovní vedení splaškové a dešťové kanalizace, vody a elektro NN.

SO 02 - Vodovodní, kanalizační a elektro přípojka

Přípojka vody - napojena navrtávkou na veřejný vodovod, ukončena vodoměrem ve vodoměrné sestavě ve vodoměrné šachtě před domem,  HDPE PE 100 32x3,0 SDR 11, délky 8,0 m

Přípojka splaškové kanalizace – začíná ve sběrné šachtě a je napojena tlakovým potrubím DN65 do veřejné kanalizace, délky 1,5 m

Přípojka elektro NN - rozšíření distribuční sítě NN včetně nové pojistkové skříně bude povoleno samostatným územním rozhodnutím nebo územním souhlasem.

SO 03 - Sjezd a zpevněné plochy

Zpevněné plochy (přístup a příjezd do rodinného domu a zahrady) o celkové ploše 202 m². Zpevněny budou betonovou zámkovou dlažbou, zatravňovacími dlaždicemi a drceným kamenivem.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

- Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 388/11, 405, 504/1, 507/7, 507/8 v kat. území Zbýšov, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

- Napojení na komunikaci je zajištěno rozhodnutím č. 3/2017 ze dne 11.07.2017, které vydal Obecní úřad Zbýšov, Zbýšov 7, 683 52, Křenovice.

- Napojení na inženýrské sítě - voda na základě vydaného stanoviska spol. Vak Vyškov, a.s. dne 10.07.2017 pod zn. 2017-01975/20172048/TÚ/so, dešťová kanalizace stanovisko MěÚ Slavkov u Brna, odbor ŽP vydané dne 18.07.2017 pod č.j. SU/27086-17/127-2017/KAM a připojení na distribuční síť elektro ve vlastnictví společnosti E.ON Distribuce a.s. -  viz smlouva č. 12285066, odpadní vody z RD na základě souhlasu ze dne 24.08.2017, Litava dobrovolný svazek obcí, Náves 83, 683 52 Šaratice.

- Budou dodrženy požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území vyplývající z vyjádření správců jednotlivých sítí a dotčených orgánů.

- Budou dodrženy podmínky plynoucí z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

- Stavebník musí dodržet následující podmínky a stanoviska dotčených orgánů a správců technické infrastruktury:

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna stanovisko vydané dne 18.07.2017 pod č.j. SU/27086-17/127-2017/KAM

I. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 104 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 18 odst. 1:

Městský úřad Slavkov u Brna, vodoprávní úřad posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších změn a doplňků a uvádí následující:

- Dešťové vody jsou řešeny v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona a dále s ustanovením § 20 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území tj. přednostně vsakem na pozemku investora stavby. Vodoprávní úřad sděluje, že pro zachycování povrchových vod jednoduchými zařízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách a ke změně přirozeného odtoku za účelem jejich ochrany před škodlivými účinky těchto vod není třeba dle ustanovení § 6 vodního zákona povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu. Schopnost vsakování dešťových vod v daném území je doporučeno prověřit na základě hydrogeologického vyjádření.

- Odpadní vody z novostavby RD budou svedeny novou přípojkou splaškové kanalizace do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu. Dále bude novostavba RD  napojena na veřejný vodovodní řad novou vodovodní přípojkou.

- Technický návrh přípojek na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu je nutné projednat s vlastníkem popř. provozovatelem veřejných sítí vodovodu a kanalizace.

- Stavbou přípojek dojde k dotčení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a k dotčení jejich ochranného pásma. V ochranném pásmu lze provádět stavby, zemní práce, umisťovat konstrukce a zařízení, atd. jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace popř. jeho provozovatele (dle ustanovení § 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích).

- V případě, že bude tepelné čerpadlo realizováno jako hlubinný vrt, je nutné požádat vodoprávní úřad dle ustanovení § 17 odst. 1 vodního zákona o souhlas, který bude závazným podkladem pro územní řízení.

- Při realizaci záměru musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (ustanovení § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích), a aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich jakost (ustanovení § 39 zákona o vodách). Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytečný materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu. (Ing. J. Veselá)

II. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 79 odst. 4 písm. b):

Městský úřad Slavkov u Brna, jako příslušný orgán v oblasti odpadového hospodářství, posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) a uvádí následující:

S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy, které s ním souvisí. Odpady budou tříděny, shromažďovány odděleně a předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Výkopovou zeminu lze použít pro terénní úpravy pouze na pozemku v místě stavby. S přebytky výkopové zeminy je nutné nakládat jako s odpadem. U stavebních a demoličních odpadů se upřednostňuje materiálové využití - recyklace. Doklady o množství předaných odpadů oprávněné osobě se stanou součástí stavební dokumentace.

(Ing. S. Kubešová)

III. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 11 odst. 3:

Městský úřad Slavkov u Brna, jako příslušný orgán ochrany ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší, posoudil výše uvedený záměr a uvádí:

Pro umístění, provedení a užívání stavby z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu ve věci předloženého záměru je nutné u zdejšího odboru podat žádost o vydání závazného stanoviska.

Formulář žádosti je ke stažení na stránkách www.slavkov.cz a dále v Hlavní nabídce: radnice, odbory, odbor životního prostředí, úsek odpadového hospodářství a ochrany ovzduší.

Při provádění výkopových prací a nakládání se sypkými materiály budou všemi dostupnými prostředky omezovány emise prachových částic do ovzduší. Materiály budou shromažďovány v místě stavby před jejich využitím nebo odstraněním pouze po nezbytně nutnou dobu.

(Ing. S. Kubešová)

IV. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu (ZOPK), § 4 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 68 odst. 1:

Orgán ochrany přírody nemá z hlediska dotčených zájmů ochrany přírody a krajiny ve své kompetenci k povolení a realizaci předmětného záměru námitky za předpokladu, že v souvislosti s jeho realizací nebudou odstraňovány žádné dřeviny a bude respektována ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Případné nezbytně nutné odstranění dřevin kolidujících s navrženou stavbou je třeba řešit v souladu s ust. § 8 ZOPK a vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení na obecním úřadě Zbýšov.

(Ing. R. Rašková)

V. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 15 :

MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu sděluje, že předmětný záměr vyžaduje souhlas orgánu ochrany ZPF k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. (Ing. J. Veselá)

VI. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2:

Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o lesích.

(Ing. J. Kamínek)

VII. Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 29 odst. 2 písm. b):

Realizací předloženého záměru jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o státní památkové péči č.20/1987 Sb.,(stavba se nachází v památkové zóně „Bojiště“). K záměru je zažádáno o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče MěÚ Slavkov u Brna a bude vydáno samostatné závazné stanovisko. (Ing. arch. H. Drechslerová)

VIII. Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu:

Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy sledované našim silničním správním úřadem. (K. Hrozová)

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna závazné stanovisko vydané dne 27.07.2017 pod č.j. SU/27020-17/6164-2017/Dre

Jelikož se stavba nachází v území, které můžeme klasifikovat jako území s archeologickými nálezy, správní orgán upozorňuje že: povinností investora je již v době přípravy oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu, o jehož podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 21 - 22  zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a příslušný stavební úřad (§ 176 zák. č. 183/2006 Sb.).

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna závazné stanovisko vydané dne 27.07.2017 pod č.j. SU/30239-17/7919-2017/Ves

Souhlas k trvalému odnětí ze ZPF se uděluje za těchto podmínek:

- Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem.

- Z plochy trvale odnímané zemědělské půdy 357 m2 bude před zahájením stavebních prací v souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona provedena skrývka 5 cm vrstvy ornice tj. 18 m3. Tato ornice bude použita k rekultivaci zbývající části pozemku p.č. 504/1 v obci a k.ú. Zbýšov.

- Před zahájením stavby budou vytyčeny hranice trvale odnímané půdy a bude zabezpečeno, aby stavební činností nedošlo k poškození či znehodnocení okolní zemědělské půdy.

- V průběhu stavby bude zabezpečeno, aby stavební činností nedošlo k poškození či znehodnocení okolní zemědělské půdy.

- O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy žadatel povede protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Kopii protokolu doručí stavebník OOZPF MěÚ Slavkov u Brna při kolaudaci stavby.

- Za odnětí zemědělské půdy ze ZPF je osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který je vydáván tento souhlas, povinna v souladu s ustanovením § 11 zákona zaplatit odvod. Orientační výše odvodu stanovená postupem podle části D zákona v závislosti na přiřazené BPEJ a třídě ochrany činí 25.232,76 Kč.

| Pozemek parc. č. | Odjímaná výměra m2 | Kód BPEJ | Základní ukazatel v Kč na 1 m2 | Třída ochrany | Koeficient | Výsledná výše odvodů Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504/1 | 357 | 20810 | 11,78 | II | 6 | 25.232,76 |

Podle ust. §11 odst. 2 zákona rozhodne o výši odvodů MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP po zahájení realizace záměru. Při rozhodování o odvodech se podle §11 odst. 3 zákona bude vycházet z právního stavu ke dni nabytí právní účinnosti prvního povolovacího aktu vydaného ve věci podle zvláštních právních předpisů (např. stavební zákon).

- Povinný k platbě odvodů je povinen dle § 11 odst. 4 zákona:

a) Doručit na MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP kopii pravomocného rozhodnutí či jiné opatření stavebního úřadu, pro které je souhlas k odnětí podkladem, a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti.

b) Písemně oznámit na MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

- Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nová osoba povinna do 1 měsíce od změny toto oznámit a doložit na MěÚ Slavkov u Brna, OSÚÚPŽP, odd. ŽP.

- Se zápisem novostavby do katastru nemovitostí bude u zbývajících nezastavěných částí pozemku, které zůstávají součástí ZPF, dořešen jejich druh dle skutečného způsobu využití.

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov, Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov, závazné stanovisko, vydané dne 25.10.2017 pod č.j. HSBM-8-25-4/6-POKŘ-2017

Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzující oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisku z hlediska požární ochrany.

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno vyjádření vydané dne 06.09.2017, pod zn.: 16357/2017-SŽDC-OŘ BNO-NT

- Stavební konstrukce RD musí být taková, aby nedocházelo k přenosu nadměrných vibrací způsobených provozem na železnici do chráněných vnitřních prostor RD, a tak k překračování hygienických limitů vibrací stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

- Okna obytných místností orientovaných směrem k železnici musí mít dostatečnou vzduchovou neprůzvučnost, aby u těchto obytných místností nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku.

- Stavebník, ani jiný budoucí majitel stavby nebude z důvodu provozování dráhy požadovat na provozovateli dráhy či dopravci žádná dodatečná protihluková opatření.

- Obecní úřad Zbýšov, Zbýšov 7, 683 52 Křenovice rozhodnutí o připojení č. 3/2017 ze dne 11.07.2017

Podmínky připojení:

- Nesmí být vlastní stavbou, stavebním provedením a účelovým užíváním způsobena škoda na tělese místní komunikace a nesmí být znečišťován její povrch.

- Musí být zajištěny rozhledové poměry dle ČSN 736102, 736110.

- Musí být dodržena schválená projektová dokumentace.

- Stékání srážkové vody na komunikaci bude zabráněno stavebním uspořádáním sjezdu

- Kolmé připojení v celé šířce, délce bude opatřeno bezprašným zpevněným vozovkovým krytem.

- Údržbu připojení si zajišťuje žadatel sám.

- Platnost souhlasu se stanovuje na dobu dva roky  ode den vydání.

- Obecní úřad Zbýšov, Zbýšov 7, 683 52 Křenovice rozhodnutí zvláštní užívání silnice ze dne 11.07.2017, značky: Kom.1/2017

Podmínky zvláštního užívání:

- Montážní jámy budou umístěny mimo těleso a pozemek silnice.

- Ve vozovce a krajnici silnice nesmí být umístěny žádné povrchové znaky vedení a předměty tvořící pevnou překážku (§ 29 zákona o pozemních komunikacích).

- Při provádění stavebních prací na silnici, při kterých by mohlo dojít k poškození vedení, je vlastník vedení povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 29 zákona o pozemních komunikacích).

- V případě havárie vedení je při provádění nezbytných prací k bezprostřednímu odstranění této havárie vlastník vedení povinen neprodleně oznámit vlastníku dotčené pozemní komunikace provedení prací, jejich místo alespoň provizorně označit a zabezpečit a zajistit následné uvedení dotčeného úseku pozemní komunikace do původního stavu podle podmínek stanovených v dodatečném povolení ke zvláštnímu užívání silnice (§ 36 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích).

- Před zahájením prací, v případě, že bude dotčena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, požádá zhotovitel stavebních prací příslušný silniční sparávní úřad o vydání povolení zvláštního užívání silnice provádění stavbních prací. Užití silnice pro provádění stavebních prací je podmíněno existencí pravomocného rozhodnutí dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích.

- Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a stavebním úřadu (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů).

- LITAVA dobrovolný svazek obcí, Náves 83, 683 52 Šaratice, stanovisko ze dne 24.08.2017.

Podtlaková kanalizace je striktně oddílná určená pouze pro odvádění splaškových vod a odpadních vod, dešťové vody nesmí být do této kanalizace, resp. Do sběrné šachty (SŠ) napojeny.

Pro odkanalizování objektu je vybudována podtlaková přípojka, SŠ (typ G 50 s ventilovou jednotkou G50). SŠ musí zůstat osazena s převýšením cca 5-8-cm nad úroveň terénu a okolo SŠ musí zůstat volný prostor pro přístup obsluhy a možnost přisávání vzduchu (potřebný pro činnost podtlakové kanalizace).

Při výstavbě RD a přípojek na ostatní infrastrukturu by nemělo dojít ke kolizi se stávající podtlakovou kanalizací, neboť tato je vedena mimo pozemky určené k výstavbě, pokud by přesto ke kolizi došlo, je potřeba zařízení ochránit proti poškození a zachovat stávající zařízení, případně nás vyzvat ke konzultaci na místě. Pokud by došlo k poškození zařízení, je nutné nás o vznklé situaci bezprostředně informovat pro přijetí technických opatření, aby nedošlo ke kolapsu celého systému podtlakové kanalizace.

Podtlaková kanalizace (hlavní stoka) je vedena v hloubce cca 1,3 m pod terénem, na úroveň terénu jsou vyvedeny inspekční šachty (IŠ). Na IŠ jsou osazeny litinové poklopy (Ø cca 20 cm).

Stavebník se zavazuje, že s DSO Litava uzavře:

  - Před zahájením vybudování kanalizační přípojky „Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování kanalizační přípojky

  - Před kolaudací RD smlouvu na vypouštění a likvidaci splaškové vody.

- Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, vyjádření ze dne 10.07.2017, zn.: 2017-01975/20172048/TÚ/so.

Ke stavbě sdělujeme následující: Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen OPVZ) ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je realizace stavby možná. Lokalita stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a jejich ochranného pásma je realizace stavby možná. Sdělujeme, že: vodovod pro veřejnou potřebu v obci Zbýšov v lokalitě stavby je v majetku Obce Zbýšov a v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.. kanalizace v obci Zbýšov je v majetku Obce Zbýšov. Kanalizace v obci Zbýšov není v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. vodovodní přípojky, přívody a vnitřní rozvody vody jsou v majetku majitelů jednotlivých připojených pozemků či objektů. Vodoměr na vodovodní přípojce je v majetku společnosti VaK Vyškov, a.s.. bude provedeno napojení vodovodní přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu v majetku Obce Zbýšov a v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.. bude provedeno napojení splaškové kanalizační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku Obce Zbýšov. bude provedena likvidace srážkových vod na pozemku stavebníka. budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou potřebu v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.. dojde k souběhu a křížení vodovodní přípojky s jinými inž. sítěmi a jejich přípojkami. Umístěním a stavbou objektu rodinného domu, zpevněných ploch a oplocení na parc.č. 504/1 a zřízením sjezdu na komunikaci v rozsahu dle předložené dokumentace nedojde k dotčení stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu a ochranného pásma vodovodu pro veřejnou potřebu v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. Se zřízením vodovodní přípojky HDPE DN 25, jejím napojením na vodovod pro veřejnou potřebu „3-1“ HDPE DN 80, umístěním vodoměrné šachty na vodovodní přípojce dle předložené dokumentace a napojením přívodu vnitřního rozvodu pitné vody RD souhlasíme s tím, že: k možnosti napojení vodovodní přípojky je nutno si vyžádat stanovisko majitele vodovodního řadu, tj. Obec Zbýšov. napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad nesmí být provedeno v místě směrového lomu na vodovodním řadu. uzavírací šoupě se zemní teleskopickou zákopovou soupravou na vodovodní přípojce bude umístěno v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řady. Povrchové znaky budou osazeny v niveletě upraveného terénu. k vodovodní přípojce bude přiložen vytyčovací vodič napojený na armatury na vodovodní přípojce. Bude provedena kontrola funkčnosti vytyčovacího vodiče. pod komunikací od uzavíracího šoupěte bude vodovodní přípojka uložena do chráničky o takovém vnitřním průměru umožňujícím volné uložení potrubí vodovodní přípojky a přiložení vytyčovacího vodiče. investor, resp. zhotovitel stavby nesmí samostatně provádět jakýkoliv zásah do vodovodu pro veřejnou potřebu a objektů na vodovodu pro veřejnou potřebu. vodovodní přípojka (tj. i výkop pro provádění přípojky a výkop pro odbočení vodovodní přípojky z vodovodního řadu) a vodoměrná šachta musí být v souladu s instrukcí VaK Vyškov, a.s. k jednotnému provádění vodovodních přípojek. vodovodní potrubí napojené na vodovod pro veřejnou potřebu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodní přípojky. v souladu se zákonem 274/2001 Sb., §8, odst. 5 v platném znění náklady na realizaci vodovodní přípojky napojené na vodovod hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu. upozorňujeme, že vodovodní přípojkou nelze zajistit potřebu pokrytí požární vodou. Pokrytí potřeby vody pro hasební účely je nutno řešit jiným způsobem. Hydrant na veřejné vodovodní síti určený pro hasební účely je hydrant nadzemní „1 (2)“ LT DN 80 (stat.tlak 0,4MPa, dynam.tlak 0,2MPa, průtok 5 l/s) na souřadnicích JTSK: X 1169336,60, Y 584584,27. Osazení vodoměru a uvedení vodovodní přípojky do provozu bude možno za splnění podmínek společnosti VaK Vyškov, a.s. stanovených v instrukci k jednotnému provádění v části II, článku 5. K možnosti napojení splaškové kanalizační přípojky a odvádění odpadních vod je nutno si vyžádat stanovisko majitele a provozovatele kanalizace v obci Zbýšov, tj. Obec Zbýšov. K řešení likvidace srážkových vod na pozemku stavebníka nemáme připomínek. Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad vodovodem pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu pro veřejnou potřebu v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů tohoto zařízení. Při křížení nebo souběhu vodovodní přípojky s jinými inž. sítěmi a jejich přípojkami, dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Investor, příp. dodavatel stavby přizve provozní středisko společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03) ke kontrole: zřízení chráničky vodovodní přípojky a vytyčovacího vodiče u vodovodní přípojky souběhu a křížení a to před zásypem výkopů. O kontrole bude pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 03) proveden zápis do stavebního deníku. Zákres inž. sítí v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu je nutno min. 7 dní před zahájením výkopových a stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.: vytýčení vodovodního řadu (stř. 03 – Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email: lifka@vakvyskov.cz). Toto vyjádření slouží po účely společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.

- E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a podmínkách práce v jeho blízkosti, které bylo vydáno dne 12.05.2017 pod č.j. D8610-16180423

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN. Nadzemní vedení NN.

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu statní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Bugár, tel.: 54 514-3691, email: roman.bugar@eon.cz.

- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.

- V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.

- Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení provozování ECD na tel. Číslo 800 22 55 77

Kontakty správců zařízení

VN+NN				Regionální správa, Tomáš Hanák,

Tel.: 545145016, email: tomas.hanak@eon.cz

- E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, které bylo vydáno dne 23.11.2017 pod č.j. J34768-16218618

- V OP nadzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohli ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovali nebo podstatně znesnadňovali přístup k těmto zařízením.

2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- Oplocení pozemku v souběhu s kabelovým vedením NN musí být provedeno tak, aby vzdálenost základů byla minimálně 0,6 metru od vytyčeného kabelu. Kbel musí zůstat trvale přístupný v celé své trase a plánovaná zpevněná plocha nad kabelem musí být provedena jako rozebíratelná. Dále musí zůstat přístupná přípojková skříň.

- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Bugár, tel.: 54 514-3691, email: roman.bugar@eon.cz.

- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníků ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

- Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

  - Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

  - Provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

  - U nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

  - U podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 12.05.2017.

- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN		Regionální správa, Tomáš Hanák,

Tel.: 54514-5016, email: tomas.hanak@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

Označení účastníka řízení podle § 85 stavebního zákona a § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

- Miroslav Hájek, 03.01.1978, Hostěrádky-Rešov č.p.17, 683 52  Křenovice u Slavkova

- stavební povolení

pro stavbu:

Novostavba RD Zbýšov

SO 01 - Rodinný dům

SO 02 - Vodovodní, kanalizační a elektro přípojka

SO 03 - Sjezd a zpevněné plochy

na pozemku parc. č. 388/11, 405, 504/1, 507/7, 507/8 v kat. území Zbýšov

Stavba obsahuje

SO 01 - Rodinný dům

Novostavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc. č. 504/1v kat. území Zbýšov. Od hranice sousedního pozemku parc. č. 504/2 ze severovýchodní strany, majitelem je Petr Hájek, Zbýšov č.p.223, 683 52 Křenovice u Slavkova, bude rodinný dům umístěn ve vzdálenosti 2,0 m. Od hranice pozemku parc. č. 487/4 z jihozápadní strany, majitelem je Pavel Nos, Ponětovská č.p.301, 664 58 Prace, bude novostavba umístěna ve vzdálenosti 2,6 až 2,9 m. Od hranice pozemku parc. č. 405 z jihovýchodní strany (uliční), majitelem je Obec Zbýšov, Zbýšov č.p.7, 683 52 Křenovice u Slavkova, bude rodinný dům umístěn ve vzdálenosti cca 12,3 m.

Rodinný dům bude samostatně stojící, jednopodlažní, částečně podsklepený, půdorysného tvaru písmene „L“ o vnějším rozměru 11,7 x 16,0 m, zastavěná plocha 159 m². Zastřešen bude valbovou střechou se sklonem 22° a hřebenem kolmým ke komunikaci ve výšce 5,58 m. Výšková úroveň podlahy 1.NP rodinného domu je rovna úrovni ±0,000=208,8 m n.m. Novostavba RD bude opatřena bleskosvodem.

V prostoru 1.PP bude chodba, garáž, WC, dva sklady a technická místnost.

V prostoru 1.NP bude zádveří, chodba, sprcha + WC, tři pokoje, obývací pokoj, kuchyň, ložnice + šatna, koupelna, šatna, sklad a terasa.

Dešťové vody budou svedeny do dvou vsakovacích jímek (jedna je umístěna před domem a jedna za domem) o objemu 7 m³.

Vnější domovní vedení splaškové a dešťové kanalizace, vody a elektro NN.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ladislav Todt, autorizovaný technik ČKAIT 1301475, Kollárova 1528, 69642 Vracov a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí

- Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 504/1 v kat. území Zbýšov.

- Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

- Stavebník dodrží uvedené podmínky pro realizaci stavby v následně uvedených stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů a správců sítí, viz. výroková část I.:

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna stanovisko vydané dne 18.07.2017 pod č.j. SU/27086-17/127-2017/KAM

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna závazné stanovisko vydané dne 27.07.2017 pod č.j. SU/27020-17/6164-2017/Dre

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna závazné stanovisko vydané dne 27.07.2017 pod č.j. SU/30239-17/7919-2017/Ves

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov, Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov, závazné stanovisko, vydané dne 25.10.2017 pod č.j. HSBM-8-25-4/6-POKŘ-2017

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno vyjádření vydané dne 06.09.2017, pod zn.: 16357/2017-SŽDC-OŘ BNO-NT

- Obecní úřad Zbýšov, Zbýšov 7, 683 52 Křenovice rozhodnutí o připojení č. 3/2017 ze dne 11.07.2017

- Obecní úřad Zbýšov, Zbýšov 7, 683 52 Křenovice rozhodnutí zvláštní užívání silnice ze dne 11.07.2017, značky: Kom.1/2017

- LITAVA dobrovolný svazek obcí, Náves 83, 683 52 Šaratice, stanovisko ze dne 24.08.2017.

- Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, vyjádření ze dne 10.07.2017, zn.: 2017-01975/20172048/TÚ/so.

- E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a podmínkách práce v jeho blízkosti, které bylo vydáno dne 12.05.2017 pod č.j. D8610-16180423

- E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, které bylo vydáno dne 23.11.2017 pod č.j. J34768-16218618

- Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

- Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.

- Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.

- Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.

- Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

- Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, společností TOSOSTAV, spol. s r.o., IČ 25388576, Zahradská 47, 696 42 Vracov.

- Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:

  - po provedení základů,

  - po dokončení hrubé stavby

  - po dokončení stavby

- Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

- Před ukončením stavby a uvedením do trvalého užívání stavby si stavebník zajistí vyhotovení následujících dokladů a bude postupovat v souladu s § 119 stavebního zákona:

- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci

- geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy

- stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby

- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zejména:

- zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení a elektroinstalací

- zpráva o revizi hromosvodu

- zpráva o revizi komínu včetně zaústění spotřebiče ne starší 1

- protokol o tlakové zkoušce rozvodů vody, kanalizace a ÚT

- protokol o odevzdání a převzetí stavby mezi dodavatelem a investorem (pokud bude pořízen)

- doklad o kontrole provozuschopnosti hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení (v souladu s PBŘ)

- prohlášení o shodě používaných konstrukčních prvků a SDK desek a doklad o montáži odbornou firmou k tomu oprávněnou,

- doklad o likvidaci odpadů a stavební suti,

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156 stavebního zákona

- plná moc v případě zastupování stavebníka

- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

- protokol o povolení připojení ke komunikaci

Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Označení účastníka řízení podle § 109 stavebního zákon a § 27 správního řádu:

- Miroslav Hájek, 03.01.1978, Hostěrádky-Rešov č.p.17, 683 52  Křenovice u Slavkova

Odůvodnění

K výroku I.

Dne 21.09.2017 podal pan Miroslav Hájek, nar. 03.01.1978, bytem Hostěrádky-Rešov č.p.17, 683 52  Křenovice u Slavkova, zast. pan Daniel Klajba, nar. 10.06.1990, bytem Dubová č.p.732, 696 42  Vracov žádost o povolení výjimky z ustanovení § 25 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění pro umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.

Stavební úřad vydal usnesení o spojení řízení o výjimce se společným územním a stavebním řízením dne 12.12.2017 pod č.j. SU/82359-17/ 17453-2017/Mach.

Stavební úřad opatřením ze dne 13.12.2017 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a upozornil je v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.

K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 18.01.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Z důvodu lepšího dispozičního využití pozemku  parc. č. 504/1 v kat. území Zbýšov se žadatel rozhodl umístit rodinný dům na pozemku v odstupové vzdálenosti od rodinného domu parc. č. 504/3 ve vzdálenosti 4,98 m a od rodinného domu parc. č. 487/5 ve vzdálenosti 4,79 m. Tím nebude splněn požadavek vzdálenosti volného prostoru mezi rodinnými domy 7 m daný vyhláškou.

Stavební úřad v provedeném řízení zkoumal, zda jsou splněny podmínky, na které je v §169 stavebního zákona možnost povolení výjimky vázána.

O výjimkách z obecných technických požadavků rozhoduje stavební úřad v dohodě se správním orgánem, který hájí zájmy chráněné podle zvláštních předpisů, jichž se odchylné řešení dotýká, v souladu s ustanovením §169 stavebního zákona.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob ani sousední pozemky či stavby. Účelu sledovaného obecnými požadavky na využívání území bude v daném případě dosaženo i řešením podle povolené výjimky.

Na základě výsledků provedeného řízení, zejména stanovisek dotčených orgánů státní správy a shora zjištěných skutečností, rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení o výjimce

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 27 správního řádu:

- Pavel Nos, Ponětovská č.p.301, 664 58 Prace

- Petr Hájek, Zbýšov č.p.223, 683 52 Křenovice u Slavkova

K výroku II:

Dne 21.09.2017 podal pan Miroslav Hájek, nar. 03.01.1978, bytem Hostěrádky-Rešov č.p.17, 683 52  Křenovice u Slavkova, zast. pan Daniel Klajba, nar. 10.06.1990, bytem Dubová č.p.732, 696 42  Vracov žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 13.12.2017 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a upozornil je v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.

K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 18.01.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

a) žadatel

- Miroslav Hájek, 03.01.1978, Hostěrádky-Rešov č.p.17, 683 52  Křenovice u Slavkova

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

- Obec Zbýšov, Zbýšov č.p.7, 683 52 Křenovice u Slavkova, DS: OVM, 6idajpq

podle § 85 odst.2 stavebního zákona

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

- ------

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

- Pavel Nos, Ponětovská č.p.301, 664 58 Prace

- Petr Hájek, Zbýšov č.p.223, 683 52 Křenovice u Slavkova

- Marek Golda, Josefy Faimonové č.p.2234, Líšeň, 628 00 Brno 28

- Litava, dobrovolný svazek obcí, Náves č.p.83, Šaratice, 683 52 Křenovice u Slavkova

- Drážní úřad, Wilsonova č.p.300, 120 00 Praha 2, DS: OVM, 5mjaatd

- E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz

- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, nf5dxbu

- E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, fdbdvmf

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p.1003, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, uccchjm

- Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č.p.13, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, d4jumdj

- Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p.333, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: PO, 5azegu5

- UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, DS: PO, pmigtdu

- Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p.969, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, 4ktes4w

- GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis

- ------

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení.

Podkladem pro rozhodnutí ve věci byly zejména násl. vyjádření, stanoviska a doklady:

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna stanovisko vydané dne 18.07.2017 pod č.j. SU/27086-17/127-2017/KAM

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna závazné stanovisko vydané dne 27.07.2017 pod č.j. SU/27020-17/6164-2017/Dre

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna závazné stanovisko vydané dne 27.07.2017 pod č.j. SU/30239-17/7919-2017/Ves

- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov, Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov, závazné stanovisko, vydané dne 25.10.2017 pod č.j. HSBM-8-25-4/6-POKŘ-2017

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno vyjádření vydané dne 06.09.2017, pod zn.: 16357/2017-SŽDC-OŘ BNO-NT

- Obecní úřad Zbýšov, Zbýšov 7, 683 52 Křenovice rozhodnutí o připojení č. 3/2017 ze dne 11.07.2017

- Obecní úřad Zbýšov, Zbýšov 7, 683 52 Křenovice rozhodnutí zvláštní užívání silnice ze dne 11.07.2017, značky: Kom.1/2017

- LITAVA dobrovolný svazek obcí, Náves 83, 683 52 Šaratice, stanovisko ze dne 24.08.2017.

- Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, vyjádření ze dne 10.07.2017, zn.: 2017-01975/20172048/TÚ/so.

- E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a podmínkách práce v jeho blízkosti, které bylo vydáno dne 12.05.2017 pod č.j. D8610-16180423

- E.ON Servisní, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy, které bylo vydáno dne 23.11.2017 pod č.j. J34768-16218618

- Plná moc ze dne 06.04.2017, zplnomocněný Ing. Daniel Klajba, nar. 10.06.1990, bytem Dubová 732, 969 42 Vracov.

- Marek Golda, Josefy Faimanové 2234/20, 628 00 Brno, smlouva o právu provést stavbu ze dne 11.09.2017.

- Pavel Nos, Ponětovská 301, 664 58 Práce, souhlas vlastníka sousedního pozemku ze dne 02.09.2017.

- Petr Hájek, Zbýšov 223, 683 52 Křenovice, souhlas vlastníka sousedního pozemku ze dne

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna závazné stanovisko vydané dne 23.08.2017 pod č.j. SU/43067-17/9184-2017/KUB

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, Palackého nám., 65, 684 01 Slavkov u Brna usnensení vydané dne 12.12.2017 pod č.j. SU/82359-17/17453-2017/Mach

- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Svatoplukova 84, 615 Brno-Židenice,  stanovisko vydané dne 23.06.2017, pod ev. č.: 498/6/1712/-2015-8201

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, závazné stanovisko, vydané dne 03.08.2017, pod č.j. KHSJM 41995/2017/VY/HOK, spisová značka: S – KHSJM 37369/2017.

- Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, sekce stavební, územní odbor Olomouc, sdělení vydané dne 29.06.2017, pod zn.: MO-SOO0868/17-2/Nv, DUCR-37739/17/Nv.

- Obec Zbýšov, Zbýšov 7, 683 52 Křenovice, smlouva o právu provést stavbu.

- Obec Zbýšov, Zbýšov 7, 683 52 Křenovice, vyjádření ze dne 14.07.2017.

- Obec Zbýšov, Zbýšov 7, 683 52 Křenovice, stanovisko ze dne 19.09.2017.

- Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, vyjádření ze dne 10.05.2017, zn. 170510-084442819.

- Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12285066, ze dne 31.07.2017.

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 268/6, 130 00 Praha 3, vyjádření o existenci a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, vydané dne 10.05.2017 pod č.j. 609152/17

- T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, vyjádření ze dne 10.05.2017, zn. E16222/17.

- Plán kontrolních prohlídek stavby.

- Informace o pozemku a výpis z katastru nemovitostí.

- Protokol ze dne 18.01.2018.

Souhlas s vynětím pozemků: parc. č. 388/11, 405, 504/1, 507/7, 507/8 v kat. území Zbýšov ze ZPF vydal Městský úřad Slavkov u Brna - odbor životního prostředí dne 27.07.2017 pod č.j. SU/30239-17/7919-2017/Ves.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hledisek, uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

Umísťovaná stavba je v souladu:

- se schválenou územně plánovací dokumentací:

Zastavěné území obce Zbýšov, datum schválení 26.02.2009, datum účinnosti 26.03.2009.

- s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č.4 k této vyhlášce, je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby, vyhláškou č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území stanovených vyhláškou č.501/2006 Sb., v platném znění.

- s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Městský úřad Slavkov u Brna - OSÚÚPŽP, oddělení ŽP, Městský úřad Slavkov u Brna - úřad územ. plánování, Ministerstvo obrany, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.

- s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

K výroku III:

Dne 21.09.2017 obdržel stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Novostavba RD Zbýšov, SO 01 - Rodinný dům, SO 02 - Vodovodní, kanalizační a elektro přípojka, SO 03 - Sjezd a zpevněné plochy na pozemku: parc. č. 388/11, 405, 504/1, 507/7, 507/8 v kat. území Zbýšov, kterou podal pan Miroslav Hájek, nar. 03.01.1978, bytem Hostěrádky-Rešov č.p.17, 683 52  Křenovice u Slavkova, zast. pan Daniel Klajba, nar. 10.06.1990, bytem Dubová č.p.732, 696 42  Vracov. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad opatřením ze dne 13.12.2017 oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Účastníci stavebního řízení:

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 stavebního zákona:

a) stavebník

- Miroslav Hájek, 03.01.1978, Hostěrádky-Rešov č.p.17, 683 52  Křenovice u Slavkova

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem

- -----

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem

- -----

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu

- -----

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm

- Pavel Nos, Ponětovská č.p.301, 664 58 Prace

- Petr Hájek, Zbýšov č.p.223, 683 52 Křenovice u Slavkova

- Marek Golda, Josefy Faimonové č.p.2234, Líšeň, 628 00 Brno 28

- Litava, dobrovolný svazek obcí, Náves č.p.83, Šaratice, 683 52 Křenovice u Slavkova

- Obec Zbýšov, Zbýšov č.p.7, 683 52 Křenovice u Slavkova, DS: OVM, 6idajpq

- Drážní úřad, Wilsonova č.p.300, 120 00 Praha 2, DS: OVM, 5mjaatd

- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, nf5dxbu

- E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz

- E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, fdbdvmf

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p.1003, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, uccchjm

- Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č.p.13, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, d4jumdj

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu

- GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt

- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, nf5dxbu

g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis

- -----

K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním ohledáním na den 18.01.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení.

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Podkladem pro rozhodnutí ve věci byly zejména násl. vyjádření, stanoviska a doklady: podklady jsou totožné s podklady uvedenými v odůvodnění výroku II.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti rozhodnutí o územním rozhodnutí se lze odvolat k odboru ÚP a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek a to zejména vůči stavebnímu povolení.

Jestliže bude odvoláním napadeno pouze územní rozhodnutí, nenabude stavební povolení právní moci dříve, než nabude právní moci rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí.

Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti:

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území nebo změně vlivu užívání stavby na území platí po dobu trvání stavby či zařízení nebo užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Proti rozhodnutí o stavebním povolení se lze odvolat k odbor ÚP a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí postupuje stavební úřad podle ustanovení § 92 odst. 4 stavebního zákona a po dni nabytí právní moci stavebního povolení podle ustanovení § 115 odst. 3 stavebního zákona.

Doba platnosti společného rozhodnutí je 2 roky. Pro prodloužení jeho platnosti se uplatní § 115 odst. 4 stavebního zákona obdobně.

otisk

úředního

razítka

Ing. Hana Postránecká v. r.

vedoucí odboru stavebního úřadu,

územního plánování a životního prostředí

Za správnost odpovídá

Ing. Vladimíra Machaňová

odbor stavebního úřadu

_____________________________________________________________________________

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu po dobu 15 dnů a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, a po sejmutí vrácena potvrzená zpět na Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího úřadu.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: ....................................		              Sejmuto dne: .......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti po výše uvedenou dobu

na své úřední desce.

Vyvěšeno dne: ....................................		              Sejmuto dne: .......................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti po výše uvedenou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup. (viz ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu)

______________________________________________________________________________

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 5 ve výši 5.000,- Kč, položky 18 odst. 1, písm. a) ve výši 5.000,- Kč, položky 17 odst. 1, písm. e) ve výši 1.000,- Kč, položky 17 odst. 1, písm. a) ve výši 1.000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 12.000,- Kč byl uhrazen.

Příloha pro žadatele a obec (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Ověřená projektová dokumentace včetně koordinačního situačního výkresu v měřítku 1:500

Příloha pro účastníky řízení a dotčené orgány

Ověřený koordinační situační výkres v měřítku 1:500

Rozdělovník

Účastníci řízení – o výjimce

Daniel Klajba, Dubová č.p.732, 696 42 Vracov

Na základě plné moci zastupující stavebníka:

Miroslav Hájek, Hostěrádky-Rešov č.p.17, 683 52 Křenovice u Slavkova

Pavel Nos, Ponětovská č.p.301, 664 58 Prace

Petr Hájek, Zbýšov č.p.223, 683 52 Křenovice u Slavkova

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

písm. a) – žadatel (doručeno jednotlivě)

Daniel Klajba, Dubová č.p.732, 696 42 Vracov

Na základě plné moci zastupující stavebníka:

Miroslav Hájek, Hostěrádky-Rešov č.p.17, 683 52 Křenovice u Slavkova

písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (doručeno jednotlivě)

Obec Zbýšov, Zbýšov č.p.7, 683 52 Křenovice u Slavkova, DS: OVM, 6idajpq

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

písm. a) – vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

------

písm. b) - osoby, jejichž vlastnické, nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, anebo    sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo                  dotčeno. (doručeno jednotlivě)

Pavel Nos, Ponětovská č.p.301, 664 58 Prace

Petr Hájek, Zbýšov č.p.223, 683 52 Křenovice u Slavkova

Marek Golda, Josefy Faimonové č.p.2234, Líšeň, 628 00 Brno 28

Litava, dobrovolný svazek obcí, Náves č.p.83, Šaratice, 683 52 Křenovice u Slavkova

Drážní úřad, Wilsonova č.p.300, 120 00 Praha 2, DS: OVM, 5mjaatd

E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, nf5dxbu

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, fdbdvmf

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p.1003, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, uccchjm

Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č.p.13, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, d4jumdj

Hypoteční banka, a.s., Radlická č.p.333, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: PO, 5azegu5

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, DS: PO, pmigtdu

Komerční banka, a.s., Na příkopě č.p.969, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, 4ktes4w

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt

písm. c) – osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis

------

Veřejnost (doručeno veřejnou vyhláškou)

Účastníci stavebního řízení dle ust. § 109 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

písm. a) – stavebník (doručeno jednotlivě)

Daniel Klajba, Dubová č.p.732, 696 42 Vracov

Na základě plné moci zastupující stavebníka:

Miroslav Hájek, Hostěrádky-Rešov č.p.17, 683 52 Křenovice u Slavkova

písm. b)  - vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem

-----

písm. c) - vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno

-----

písm. d) - vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena

-----

písm. e) - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno (doručeno jednotlivě)

Pavel Nos, Ponětovská č.p.301, 664 58 Prace

Petr Hájek, Zbýšov č.p.223, 683 52 Křenovice u Slavkova

Marek Golda, Josefy Faimonové č.p.2234, Líšeň, 628 00 Brno 28

Litava, dobrovolný svazek obcí, Náves č.p.83, Šaratice, 683 52 Křenovice u Slavkova

Obec Zbýšov, Zbýšov č.p.7, 683 52 Křenovice u Slavkova, DS: OVM, 6idajpq

Drážní úřad, Wilsonova č.p.300, 120 00 Praha 2, DS: OVM, 5mjaatd

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, nf5dxbu

E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, 3534cwz

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera č.p.2151, 370 49 České Budějovice, DS: PO, fdbdvmf

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p.1003, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, uccchjm

Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s., Brněnská č.p.13, 682 01 Vyškov 1, DS: PO, d4jumdj

písm. f) - ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (doručeno jednotlivě)

GasNet, s.r.o., Klíšská č.p.940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt

E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p.2151, 370 01 České Budějovice 1, DS: PO, nf5dxbu

písm. g) - osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí

-----

Dotčené orgány (doručeno jednotlivě)

Městský úřad Slavkov u Brna - odd. ŽP, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna

Městský úřad Slavkov u Brna - ÚP, Palackého náměstí č.p.65, 684 01 Slavkov u Brna

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova č.p.1847, 602 00 Brno 2, DS: OVM, jaaai36

Ministerstvo obrany, Svatoplukova č.p.84, 615 00 Brno 15, DS: OVM, hjyaavk

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno 14, DS: OVM, ybiaiuv

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručeno jednotlivě)

Městský úřad Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna

Obecní úřad Zbýšov, Zbýšov č.p.7, 683 52 Křenovice u Slavkova, DS: OVM, 6idajpq

Na vědomí (doručeno jednotlivě)

Miroslav Hájek, Hostěrádky-Rešov č.p.17, 683 52 Křenovice u Slavkova